Прокуратурой района на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением законодательства о пожарной безопасности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей.

Так, в ходе проверки, проведенной в ООО «ЧПЭУТС», выявлен ряд нарушений законодательства о пожарной безопасности – на объекте организации отсутствовали средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; не обеспечен дистанционный запуск насосов-повысителей системы внутреннего противопожарного водоснабжения и др.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в отношении директора организации, юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того, директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, полное устранение недостатков находится на контроле в прокуратуре района.

**21.12.2021**