Прокуратурой района проведена проверка по обращению о непринятии мер по обрезке зеленых насаждений по адресу: г. Челябинск, ул. Пономарева,д. 2.

В ходе проверки установлено, что ООО «ЭК Маяк» осуществляет содержание электрических сетей, через которые организовано электроснабжение дома по адресу: г. Челябинск, ул. Пономарева, д. 2.

По результатам проверки установлены следующие нарушения: зеленые насаждения ветвями соприкасаются с проводами электрической сети на ул. Пономарева в г. Челябинске.

В связи с непринятием мер по санитарной обрезке деревьев прокуратурой района 07.07.2026 внесено представление директору ООО «ЭК Маяк», которое рассмотрено. Нарушения устранены незамедлительно, сетевой организацией произведена обрезка деревьев.

14.09.2026