Прокуратурой района проведена проверка по обращению гражданина о нарушениях жилищного законодательства, допущенных ООО «УК Созвездие» при содержании общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Челябинск, ул. Степана Разина, д. 6б.
Проверкой установлено, что в ООО «УК Созвездие» зарегистрированы заявки о протечках кровли указанного многоквартирного дома. Вместе с тем, работы по их устранению своевременно проведены не были.
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утверждены Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 Nº 170 (далее - Правила Nº 170).
В силу п. 4.6.1.10 Правил Nº 170 неисправности, являющиеся причиной протечек кровли, должны быть устранены в сроки, указанные в приложении Nº 2, в частности протечки в отдельных местах кровли подлежат устранению в течение 1 суток.
Управляющей организацией ООО «УК Созвездие» в нарушение требований законодательства не принимались необходимые меры при управлении и эксплуатации многоквартирного жилого дома, что повлекло нарушение прав жильцов на благоприятные условия проживания.
По результатам проверки прокуратурой района в адрес 000 «УК Созвездие» внесено представление. В настоящее время управляющей организацией проведен текущий ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Челябинск, ул. Степана Разина, д. 6б.
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