Прокуратурой района проведена проверка по публикации в СМИ о затоплении жилых помещений многоквартирного дома по адресу:  г. Челябинск, ул. Доватора, д. 32б.

Установлено, что согласно заключенному с ООО УО «Энергия» договору ООО СК «НЕКСТ» выполняет работы по капитальному ремонту кровли по названному адресу.

В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности ООО УО «Энергия» при содержании и эксплуатации общего имущества многоквартирного дома.

В связи с ненадлежащим содержанием подъездов многоквартирного дома прокуратурой района в адрес ООО УО «Энергия» внесено представление.

По постановлению прокуратуры района директор управляющей организации привлечен к административного ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Проверкой дополнительно дана оценка соблюдению строительных норм при выполнении ООО СК «НЕКСТ» работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома.

Установлено, что причинами затопления жилых помещений в ходе производства работ явилось вскрытие большого объема кровли без наличия старой стяжки и плохое укрытия пленкой.

В связи с чем в адрес ООО СК «НЕКСТ» внесено представление.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений поставлены на контроль.

10.09.2026