Прокуратурой Советского района г. Челябинска проведена проверка соблюдения МУП «ПОВВ» законодательства о пожарной безопасности в части состояния объектов наружного пожарного оборудования.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ пожарная безопасность это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Пунктом 3.9. Свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 установлено, что пожарный гидрант — это устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.

Согласно ч. 1 ст. 127 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения.

В соответствии со ст. 38 Закона о пожарной безопасности ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования согласно п. 3 ст. 10 Закона о пожарной безопасности является расходным обязательством муниципального образования.

Проверкой установлено, что пожарные гидранты 765.165 по ул. Овчинникова, д. 7, 854.159 по ул. Ударная, д. 18 находятся на обслуживании МУП «ПОВВ» и находятся в неисправном состоянии.

По данному факту, прокуратурой района генеральному директору МУП «ПОВВ» внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

21.12.2021