Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части содержания и обслуживания внутридомового газового оборудования (далее – ВДГО) многоквартирных домов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
№ 290 утверждён Минимальный перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядка их оказания и выполнения (далее – Перечень).

В соответствии с п. 15 (1) Перечня работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов 
в многоквартирных домах включают в себя проверку состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов 
в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (в период с августа по сентябрь, с декабря 
по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в третьем месяце и не позднее чем в четвертом месяце после месяца проведения предыдущей проверки.

По результатам проведенных прокуратурой района проверочных мероприятий выявлены нарушения в части периодичности проведения проверок работоспособности дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах, расположенных на территории района.

Постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директоров управляющих компаний, которыми были допущены данные нарушения, направлены для рассмотрения в Главное управление жилищной инспекции по Челябинской области.

30.12.2025