- ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов

Советского района

от  30.10.2018  №  50/1

О начале отопительного сезона в Советском районе  2018 – 2019 годов.

Согласно существующей городской схеме теплоснабжения в настоящее время всего по Советскому району 960 многоквартирных жилых домов, имеющих центральное теплоснабжение. Подключены к тепловым сетям:

1. От второго эксплуатационного района ОАО «Уральская теплосетевая компания» филиал «Челябинские тепловые сети»: 644 жилых домов, 29 дошкольных учреждений, 41 учебных учреждений, 13 лечебных учреждений.

2	.От 21 локальной котельной: 316 жилой дом, 16 дошкольных учреждений, 11 учебных учреждений, 9 лечебных учреждений. Из общего числа котельных: 9 на обслуживании ООО «Тепловые электрические сети и системы», 2 на обслуживании МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети», 8 ведомственных и 2 котельных на обслуживании Дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД». Из них 19 газовых, 1 угольная и 1 электрическая котельные.

В ходе подготовки жилищного фонда к отопительному сезону в 2018 году были проведены плановые гидравлические испытания на прочность, плотность и ремонтные работы тепловых сетей и оборудования котельных. Выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей.

В соответствии с планом работ по текущему ремонту жилищного фонда за 2018 год ООО УК «Созвездие» и ОАО «МЖКО» произвели:

-	текущий ремонт кровли – 68 ж. д. (11,202 тыс. кв. метров);

-	внутридомовых инженерных сетей (отопление)  - 170 ж. д. (1,65 тыс. п.м.);

-	внутридомовых инженерных систем (водоснабжение) – 64 ж. д. (0,665 тыс. п.м.);

-	бойлеров – 6 ж. д.

В рамках реализуемой программы «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» за 2018 год выполнены работы по капитальному ремонту 52 многоквартирного дома, из них:

-	осуществлен ремонт системы холодного и горячего водоснабжения – 10 ж.д

-	ремонт фундамента – 2 ж.д.

-	ремонт системы теплоснабжения – 4 ж.д.

-	ремонт фасада – 9 ж.д.

-	ремонт кровли – 8 ж.д.

-	установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения – 3 ж.д.

-	установка общедомовых узлов управления потреблением тепловой энергии – 11ж.д.

Подключение к теплоснабжению жилищного фонда, расположенного на территории Советского района города Челябинска, началось с 01.10.2018 в соответствии с распоряжением Главы города Челябинска от 28.09.2018 № 11020  «О начале отопительного периода 2018-2019 годов в городе Челябинске». Теплоснабжающие организации осуществляли отпуск тепловой энергии потребителям в соответствии с установленными температурными графиками.

В период подключения потребителей к теплоснабжению возникли следующие проблемы:

1. В связи с неготовностью жилого дома № 41-Б по ул. Рабочая в настоящее время теплоноситель на жилом доме отсутствует. Данный вопрос находиться на контроле  Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска.

2. Наличие долга ООО «ТЭСиС» перед ПАО «Челябэнергосбыт» не позволил начать подачу теплоносителя на жилые дома, учебные, дошкольные и лечебные учреждения от котельной «Новая» по ул. Челябинской, 39-Б. Для недопущения срыва отопительного периода  потребители были подключены в тепловой контур котельной, расположенной по ул. Станционной. С начала отопительного периода не соблюдалось качество теплоснабжения, в частности наблюдалось снижение параметров теплоносителя. 5.10.2018 котельная «Новая» начала отпуск тепловой энергии потребителям находящиеся в ее контуре в соответствии с установленным температурным графиком. В настоящее время параметры теплоснабжения соответствуют нормам.

3. В связи с банкротством ЗАО «Южуралнеруд» и выкупом предприятия с источником теплоснабжения – котельной, в жилые дома №№ 1, 2  по                                ул. Уфимский тракт 4 км, не поступил теплоноситель в установленные законодательством срок. Информации по прекращению подачи теплоносителя в отопительный период 2018-2019 гг в администрация района не поступало. Альтернативного источника теплоснабжения для двух домов нет. Вопрос находится на контроле администрации района, а так же озвучен на еженедельном совещании в Администрации города Челябинска.

4. В связи с определением эксплуатирующей организацией для теплоисточника по адресу: ул. Нефтебазовая, 1 теплоноситель на жилые дома по ул. Нефтебазовой был подан   5.10.2018.

5. Многоквартирные жилые дома по ул. Свободы, ул. Привокзальная, ул.Неймана, ул. Авторемонтная, ул. Вишневая, ул. Локомотивная, ул. Малиновая, ул.Новоэлеваторная, ул. Парк Б, ул. Телеграфная, ул. Тепловозная, не были подготовлены к отопительному сезону, так как находятся 
в непосредственном управлении собственников помещений данных жилых домов. 
8.10.2018 Администрацией города Челябинска были организованны работы по запуску отопления.

6. В период подготовки к отопительному периоду 2018-2019 гг управляющими компаниями были выполнены гидравлические испытания  на плотность и прочность бойлеров.  Без горячего водоснабжения 10 многоквартирных домов, находящиеся на обслуживании ОАО «МЖКО». Управляющей компанией были проведены мероприятия по ремонту и замене секций бойлеров, а так же инициированы общедомовые собрания собственников многоквартирных домов по следующим адресам:

Молодогвардейская, 5-А – ремонт бойлера будет выполнен в срок до 31.10.2018

Молодогвардейская, 1-Б - ремонт бойлера будет выполнен в срок до 31.10.2018

Якорная,4 – было инициировано общее собрание собственников по вопросу поиска источника финансирования, в настоящее время положительное решение принято не было о чем свидетельствует протокол

Советская, 13 - ремонт бойлера запланирован на 2019 год в рамках «Плана первоочередных мероприятий города Челябинска»

Семеноводческая, 17-А- было инциировано общее собрание собственников по вопросу поиска источника финансирования, в настоящее время положительное решение принято не было о чем свидетельствует протокол

Семеноводческая, 16-А - было инициировано общее собрание собственников по вопросу поиска источника финансирования, в настоящее время положительное решение принято не было о чем свидетельствует протокол

Челябинская, 11 - было инициировано общее собрание собственников по вопросу поиска источника финансирования, в настоящее время положительное решение принято не было о чем свидетельствует протокол

Дарвина, 113 – в настоящее время теплообменник проходит экспертизу, дальнейшее решение будет принято после получения заключения экспертизы

Блюхера, 11, 13 – ремонт теплообменника будет выполнен в  срок до 31.10.2018

В целом можно сделать вывод, что отопительный период начался удовлетворительно, выявленные повреждения  устраняются в оперативном порядке обслуживающими организациями, параметры сетевой воды выдаются городскими тепловыми сетями и локальными тепловыми источниками в соответствии с утвержденными температурными графиками.

Заместитель Главы Советского района                                                       Е. А. Петров