**Информация по аварийным ситуациям на инженерных сетях в жилищном фонде Советского района 22.11.2022 на 08:00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **МУП ПОВВ** **(259-14-31),** **(721-26-92),** **259-14-28, 259-15-09 К/Ц : 214-00-14** | **Срок устр.** | **УСТЭК** **(246-72-73, 246-54-22),**  **ЧКТС (723-01-87),**  **ТЭСиС (735-00-50)**  **тепл. источники** | **Срок устр.** | **СРЭС (237-18-10), ООО ЭКМ (223-93-73, 750-42-07, 8912-1239-373),** **ЛРЭС (256-07-12),** **(8912-774-7018)** | **Срок устр.** | **МЖКО (750-02-62);** **Авилум, Деметра, Унита** **( ав.268-95-20,** **729-88-87;** **214-76-77, 750-29-50), др.**  | **Срок устр.** | **Созвездие**  **(729-95-15,**  **778-65-77)** | **Срок устр.** |
|  |  | **1.**ул.Учебная,5А (лицей № 142) – откл. ГВС, бойлер не прошел испытание**ЧКТС****2.**пр.Ленина,25А – откл. ГВС и ОТ на дом , устранение повреждения на т/трассе.**ЧКТС** | с 05.08.22 до устрс 09-00 до 17-00 22.11.22  | **1.**ТП-5199 - отключение п/ст РЖД Синеглазово-Тяга. **Без эл/эн.:** ул.Лесная,1-25,2-28,27-115,30-106; ул.Пионерская,2-32.**ЛРЭС****2.**ЭЧП-52 ПС Тяговая, пос.Новосинглазово – ремонтные работы на ПС Тяговая. **Без эл/эн.:** ул.Пионерская,1А,3,1Б; **ч/с:** ул.Александровская,ул.Апрельская,ул.Платоновская;ул.Городецкая;ул.Андреевская;ул.Никитская;пер.Платоновский;пер.Владимирский;ул.Лесная;ул.Лавандовая;ул.Благодатная;ул.Радостная;ул.Радужная;ул.Владимирская;улБунинаул.Черемуховая;ул.Лучистая;ул.Сливовая;ул.Веселая,58;ул.Железнодорожная,21-33,37-129,131-157.**ОАО «РЖД»** | С 08-00 до 18-00 22.11.22С 08-00 до 17-00 22.11.22 | **1**.ул.Железнодорожная,1, 7а,15 – откл ГВС на дом, поврежден уч.трубы (бесхоз) **«Деметра»****2.**ул.Блюхера,7,9(б/х)ул. Омская, 69,71 - откл ГВС на дом, неисправность бойлера (замена ) **«Авилум»** **3.**ул.Блюхера,63,59 – откл ГВС на дом, необход. замена бойлера. **«Авилум**» **4.**ул.Блюхера,85 – откл. отопление на дом, неисправность насоса.**«Авилум»****5.**ул.Н.Ковшовой,13 – откл. ст. ХГВС в кв.94, течь по резьбе.**«МойДомУрал»****6.**ул.Кузнецова,37 а – откл. ст. ХГВС, течь в кв.153. **«Унита»** | 21.11.19 до устр22.03.22 16-00 до устр.09.08.22 до 31.11.22с 03.11.22 до устр.19.11.22 с 21:30 до 22.11.2220.11.22 с 00:00 до устр. |  **1**.ул.Тр. Тракт, 13а – откл. ГВС на дом, теплообменник не прошел испытания. **«Альфард»****2.**пр.Ленина,25а – откл. стояк ХГВС по кв.28, нет ж-в, топит ниж. кв-ру.**«Адара»****3.**Троицкий тракт,46А – откл. ХГВС на дом, течь в подвале по вводу. **«Альфард»4.**ул.Овчинникова,6 – откл. стояк ГВС по кв.47, течь соединения мет. с п/пропиленом.**«Алиот»** | 20.07.22до устр.20.11.22 с 01:00 до устр.С 21-30 21.11.22 до устр.с 18-20 21.11.22 до устр. |

И.А.Новикова 237-26-44